上饶市中心城区污水治理项目

解放河清淤工程回转式除污格栅采购+安装报价函

报价单位：（公章）

联系人及电话：

报价内容：

| 序 号 | 产品 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式除污格栅机 | 机宽1900（联排型）粗格栅，栅隙15mm，耙齿尼龙，其余材质不锈钢304，电机国产名牌，配电控箱，一控二联动控制，含机器跟池壁之间的进水导流板宽1米、长6米材质304）跟巡检平台。 | 台 | 1 |  |  |  | 此报价包含顶棚拆除、恢复和旧设备的拆除 |
| 2 | 输送压榨机 | 直径320mm，长度3.5m | 台 | 1 |  |  |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、制作费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

- 我公司提供税率为    %，税名为     *     的增值税专用发票。并承诺不予以调价。

- 本合同数量为固定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

- 支付方式：                                            。

- 项目施工工期：30天。

6、保修期及质保期：                   。

7、其他需说明的内容：                           。